## Sheet1
22:19:32.609	->	setpoint		25.5	C	measured	22.025	C	Error	3.475	C	P	34.75	I	1.236	D	0	boiler	35.986	C
22:19:32.609	->	setpoint		25.5	C	measured	22.025	C	Error	3.475	C	P	34.75	I	1.236	D	0	boiler	35.986	C
22:19:38.736	->	setpoint		25.5	C	measured	21.962	C	Error	3.538	C	P	35.375	I	1.661	D	0	boiler	37.036	C
22:19:44.865	->	setpoint		25.5	C	measured	21.962	C	Error	3.538	C	P	35.375	I	2.085	D	0	boiler	37.46	C
22:19:51.038	->	setpoint		25.5	C	measured	22.025	C	Error	3.475	C	P	34.75	I	2.502	D	0	boiler	37.252	C
22:19:57.148	->	setpoint		25.5	C	measured	22.025	C	Error	3.475	C	P	34.75	I	2.919	D	0	boiler	37.669	C
22:20:03.291	->	setpoint		25.5	C	measured	22.025	C	Error	3.475	C	P	34.75	I	3.336	D	0	boiler	38.086	C
22:20:09.432	->	setpoint		25.5	C	measured	22.087	C	Error	3.413	C	P	34.125	I	3.746	D	0	boiler	37.871	C
22:20:15.573	->	setpoint		25.5	C	measured	22.087	C	Error	3.413	C	P	34.125	I	4.155	D	0	boiler	38.28	C
22:20:21.651	->	setpoint		25.5	C	measured	22.087	C	Error	3.413	C	P	34.125	I	4.565	D	0	boiler	38.69	C
22:20:27.793	->	setpoint		25.5	C	measured	22.15	C	Error	3.35	C	P	33.5	I	4.967	D	0	boiler	38.467	C
22:20:33.921	->	setpoint		25.5	C	measured	22.15	C	Error	3.35	C	P	33.5	I	5.369	D	0	boiler	38.869	C
22:20:40.080	->	setpoint		25.5	C	measured	22.15	C	Error	3.35	C	P	33.5	I	5.771	D	0	boiler	39.271	C
22:20:46.243	->	setpoint		25.5	C	measured	22.212	C	Error	3.288	C	P	32.875	I	6.165	D	0	boiler	39.04	C
22:20:52.339	->	setpoint		25.5	C	measured	22.275	C	Error	3.225	C	P	32.25	I	6.552	D	0	boiler	38.802	C
22:20:58.487	->	setpoint		25.5	C	measured	22.275	C	Error	3.225	C	P	32.25	I	6.939	D	0	boiler	39.189	C
22:21:04.651	->	setpoint		25.5	C	measured	22.337	C	Error	3.163	C	P	31.625	I	7.319	D	0	boiler	38.944	C
22:21:10.771	->	setpoint		25.5	C	measured	22.337	C	Error	3.163	C	P	31.625	I	7.698	D	0	boiler	39.323	C
22:21:16.913	->	setpoint		25.5	C	measured	22.337	C	Error	3.163	C	P	31.625	I	8.078	D	0	boiler	39.703	C
22:21:23.020	->	setpoint		25.5	C	measured	22.337	C	Error	3.163	C	P	31.625	I	8.457	D	0	boiler	40.082	C
22:21:29.151	->	setpoint		25.5	C	measured	22.4	C	Error	3.1	C	P	31	I	8.829	D	0	boiler	39.829	C
22:21:35.289	->	setpoint		25.5	C	measured	22.462	C	Error	3.038	C	P	30.375	I	9.194	D	0	boiler	39.569	C
22:21:41.426	->	setpoint		25.5	C	measured	22.462	C	Error	3.038	C	P	30.375	I	9.558	D	0	boiler	39.933	C
22:21:47.561	->	setpoint		25.5	C	measured	22.525	C	Error	2.975	C	P	29.75	I	9.915	D	0	boiler	39.665	C
22:21:53.703	->	setpoint		25.5	C	measured	22.525	C	Error	2.975	C	P	29.75	I	10.272	D	0	boiler	40.022	C
22:21:59.841	->	setpoint		25.5	C	measured	22.525	C	Error	2.975	C	P	29.75	I	10.629	D	0	boiler	40.379	C
22:22:05.945	->	setpoint		25.5	C	measured	22.587	C	Error	2.913	C	P	29.125	I	10.979	D	0	boiler	40.104	C
22:22:12.078	->	setpoint		25.5	C	measured	22.587	C	Error	2.913	C	P	29.125	I	11.328	D	0	boiler	40.453	C
22:22:18.248	->	setpoint		25.5	C	measured	22.587	C	Error	2.913	C	P	29.125	I	11.677	D	0	boiler	40.803	C
22:22:24.349	->	setpoint		25.5	C	measured	22.65	C	Error	2.85	C	P	28.5	I	12.019	D	0	boiler	40.52	C
22:22:30.512	->	setpoint		25.5	C	measured	22.65	C	Error	2.85	C	P	28.5	I	12.361	D	0	boiler	40.862	C
22:22:36.622	->	setpoint		25.5	C	measured	22.65	C	Error	2.85	C	P	28.5	I	12.703	D	0	boiler	41.204	C
22:22:42.765	->	setpoint		25.5	C	measured	22.65	C	Error	2.85	C	P	28.5	I	13.045	D	0	boiler	41.546	C
22:22:48.906	->	setpoint		25.5	C	measured	22.65	C	Error	2.85	C	P	28.5	I	13.387	D	0	boiler	41.888	C
22:22:55.050	->	setpoint		25.5	C	measured	22.65	C	Error	2.85	C	P	28.5	I	13.729	D	0	boiler	42.229	C
22:23:01.185	->	setpoint		25.5	C	measured	22.65	C	Error	2.85	C	P	28.5	I	14.071	D	0	boiler	42.571	C
22:23:07.303	->	setpoint		25.5	C	measured	22.65	C	Error	2.85	C	P	28.5	I	14.413	D	0	boiler	42.913	C
22:23:13.444	->	setpoint		25.5	C	measured	22.65	C	Error	2.85	C	P	28.5	I	14.755	D	0	boiler	43.256	C
22:23:19.604	->	setpoint		25.5	C	measured	22.65	C	Error	2.85	C	P	28.5	I	15.097	D	0	boiler	43.597	C
22:23:25.750	->	setpoint		25.5	C	measured	22.65	C	Error	2.85	C	P	28.5	I	15.439	D	0	boiler	43.939	C
22:23:31.887	->	setpoint		25.5	C	measured	22.65	C	Error	2.85	C	P	28.5	I	15.781	D	0	boiler	44.281	C
22:23:38.017	->	setpoint		25.5	C	measured	22.587	C	Error	2.913	C	P	29.125	I	16.131	D	0	boiler	45.256	C
22:23:44.195	->	setpoint		25.5	C	measured	22.587	C	Error	2.913	C	P	29.125	I	16.48	D	0	boiler	45.605	C
22:23:50.286	->	setpoint		25.5	C	measured	22.587	C	Error	2.913	C	P	29.125	I	16.83	D	0	boiler	45.955	C
22:23:56.393	->	setpoint		25.5	C	measured	22.587	C	Error	2.913	C	P	29.125	I	17.179	D	0	boiler	46.304	C
22:24:02.510	->	setpoint		25.5	C	measured	22.525	C	Error	2.975	C	P	29.75	I	17.536	D	0	boiler	47.286	C
22:24:08.635	->	setpoint		25.5	C	measured	22.525	C	Error	2.975	C	P	29.75	I	17.893	D	0	boiler	47.643	C
22:24:14.808	->	setpoint		25.5	C	measured	22.462	C	Error	3.038	C	P	30.375	I	18.258	D	0	boiler	48.633	C
22:24:20.938	->	setpoint		25.5	C	measured	22.462	C	Error	3.038	C	P	30.375	I	18.622	D	0	boiler	48.997	C
22:24:27.084	->	setpoint		25.5	C	measured	22.462	C	Error	3.038	C	P	30.375	I	18.987	D	0	boiler	49.362	C
22:24:33.209	->	setpoint		25.5	C	measured	22.4	C	Error	3.1	C	P	31	I	19.359	D	0	boiler	50.359	C
22:24:39.345	->	setpoint		25.5	C	measured	22.4	C	Error	3.1	C	P	31	I	19.731	D	0	boiler	50.731	C
22:24:45.469	->	setpoint		25.5	C	measured	22.337	C	Error	3.163	C	P	31.625	I	20.11	D	0	boiler	51.735	C
22:24:51.595	->	setpoint		25.5	C	measured	22.337	C	Error	3.163	C	P	31.625	I	20.49	D	0	boiler	52.115	C
22:24:57.761	->	setpoint		25.5	C	measured	22.275	C	Error	3.225	C	P	32.25	I	20.877	D	0	boiler	53.127	C
22:25:03.901	->	setpoint		25.5	C	measured	22.275	C	Error	3.225	C	P	32.25	I	21.264	D	0	boiler	53.514	C
22:25:10.035	->	setpoint		25.5	C	measured	22.212	C	Error	3.288	C	P	32.875	I	21.658	D	0	boiler	54.533	C
22:25:16.157	->	setpoint		25.5	C	measured	22.212	C	Error	3.288	C	P	32.875	I	22.053	D	0	boiler	54.928	C
22:25:22.301	->	setpoint		25.5	C	measured	22.15	C	Error	3.35	C	P	33.5	I	22.455	D	0	boiler	55.955	C
22:25:28.442	->	setpoint		25.5	C	measured	22.087	C	Error	3.413	C	P	34.125	I	22.864	D	0	boiler	56.989	C
22:25:34.569	->	setpoint		25.5	C	measured	22.087	C	Error	3.413	C	P	34.125	I	23.274	D	0	boiler	57.399	C
22:25:40.684	->	setpoint		25.5	C	measured	22.087	C	Error	3.413	C	P	34.125	I	23.683	D	0	boiler	57.808	C
22:25:46.841	->	setpoint		25.5	C	measured	22.025	C	Error	3.475	C	P	34.75	I	24.1	D	0	boiler	58.85	C
22:25:52.981	->	setpoint		25.5	C	measured	22.025	C	Error	3.475	C	P	34.75	I	24.517	D	0	boiler	59.267	C
22:25:59.096	->	setpoint		25.5	C	measured	21.962	C	Error	3.538	C	P	35.375	I	24.942	D	0	boiler	60.317	C
22:26:05.254	->	setpoint		25.5	C	measured	21.9	C	Error	3.6	C	P	36	I	25.374	D	0	boiler	61.374	C
22:26:11.403	->	setpoint		25.5	C	measured	21.9	C	Error	3.6	C	P	36	I	25.806	D	0	boiler	61.806	C
22:26:17.510	->	setpoint		25.5	C	measured	21.837	C	Error	3.663	C	P	36.625	I	26.245	D	0	boiler	62.87	C
22:26:23.660	->	setpoint		25.5	C	measured	21.775	C	Error	3.725	C	P	37.25	I	26.692	D	0	boiler	63.942	C
22:26:29.789	->	setpoint		25.5	C	measured	21.775	C	Error	3.725	C	P	37.25	I	27.139	D	0	boiler	64.389	C
22:26:35.930	->	setpoint		25.5	C	measured	21.712	C	Error	3.788	C	P	37.875	I	27.594	D	0	boiler	65.469	C
22:26:42.053	->	setpoint		25.5	C	measured	21.712	C	Error	3.788	C	P	37.875	I	28.048	D	0	boiler	65.923	C
22:26:48.194	->	setpoint		25.5	C	measured	21.65	C	Error	3.85	C	P	38.5	I	28.51	D	0	boiler	67.01	C
22:26:54.328	->	setpoint		25.5	C	measured	21.65	C	Error	3.85	C	P	38.5	I	28.972	D	0	boiler	67.472	C
22:27:00.462	->	setpoint		25.5	C	measured	21.587	C	Error	3.913	C	P	39.125	I	29.442	D	0	boiler	68.567	C
22:27:06.628	->	setpoint		25.5	C	measured	21.525	C	Error	3.975	C	P	39.75	I	29.919	D	0	boiler	69.669	C
22:27:12.743	->	setpoint		25.5	C	measured	21.525	C	Error	3.975	C	P	39.75	I	30.396	D	0	boiler	70.146	C
22:27:18.866	->	setpoint		25.5	C	measured	21.462	C	Error	4.038	C	P	40.375	I	30.88	D	0	boiler	71.255	C
22:27:25.029	->	setpoint		25.5	C	measured	21.462	C	Error	4.038	C	P	40.375	I	31.365	D	0	boiler	71.74	C
22:27:31.149	->	setpoint		25.5	C	measured	21.4	C	Error	4.1	C	P	41	I	31.857	D	0	boiler	72.857	C
22:27:37.302	->	setpoint		25.5	C	measured	21.4	C	Error	4.1	C	P	41	I	32.349	D	0	boiler	73.349	C
22:27:43.431	->	setpoint		25.5	C	measured	21.337	C	Error	4.163	C	P	41.625	I	32.848	D	0	boiler	74.473	C
22:27:49.581	->	setpoint		25.5	C	measured	21.275	C	Error	4.225	C	P	42.25	I	33.355	D	0	boiler	75.605	C
22:27:55.687	->	setpoint		25.5	C	measured	21.275	C	Error	4.225	C	P	42.25	I	33.862	D	0	boiler	76.112	C
22:28:01.831	->	setpoint		25.5	C	measured	21.212	C	Error	4.288	C	P	42.875	I	34.377	D	0	boiler	77.252	C
22:28:07.970	->	setpoint		25.5	C	measured	21.212	C	Error	4.288	C	P	42.875	I	34.891	D	0	boiler	77.766	C
22:28:14.126	->	setpoint		25.5	C	measured	21.15	C	Error	4.35	C	P	43.5	I	35.413	D	0	boiler	78.913	C
22:28:20.262	->	setpoint		25.5	C	measured	21.15	C	Error	4.35	C	P	43.5	I	35.935	D	0	boiler	79.435	C
22:28:26.388	->	setpoint		25.5	C	measured	21.087	C	Error	4.413	C	P	44.125	I	36.465	D	0	boiler	80	C
22:28:32.499	->	setpoint		25.5	C	measured	21.087	C	Error	4.413	C	P	44.125	I	36.465	D	0	boiler	80	C
22:28:38.675	->	setpoint		25.5	C	measured	21.025	C	Error	4.475	C	P	44.75	I	36.472	D	0	boiler	80	C
22:28:44.768	->	setpoint		25.5	C	measured	21.025	C	Error	4.475	C	P	44.75	I	36.472	D	0	boiler	80	C
22:28:50.948	->	setpoint		25.5	C	measured	20.962	C	Error	4.538	C	P	45.375	I	36.48	D	0	boiler	80	C
22:28:57.084	->	setpoint		25.5	C	measured	20.962	C	Error	4.538	C	P	45.375	I	36.48	D	0	boiler	80	C
22:29:03.177	->	setpoint		25.5	C	measured	20.9	C	Error	4.6	C	P	46	I	36.487	D	0	boiler	80	C
22:29:09.315	->	setpoint		25.5	C	measured	20.9	C	Error	4.6	C	P	46	I	36.487	D	0	boiler	80	C
22:29:15.461	->	setpoint		25.5	C	measured	20.837	C	Error	4.663	C	P	46.625	I	36.495	D	0	boiler	80	C
22:29:21.592	->	setpoint		25.5	C	measured	20.837	C	Error	4.663	C	P	46.625	I	36.495	D	0	boiler	80	C
22:29:27.732	->	setpoint		25.5	C	measured	20.775	C	Error	4.725	C	P	47.25	I	36.502	D	0	boiler	80	C
22:29:33.878	->	setpoint		25.5	C	measured	20.775	C	Error	4.725	C	P	47.25	I	36.502	D	0	boiler	80	C
22:29:40.015	->	setpoint		25.5	C	measured	20.712	C	Error	4.788	C	P	47.875	I	36.51	D	0	boiler	80	C
22:29:46.154	->	setpoint		25.5	C	measured	20.712	C	Error	4.788	C	P	47.875	I	36.51	D	0	boiler	80	C
22:29:52.296	->	setpoint		25.5	C	measured	20.65	C	Error	4.85	C	P	48.5	I	36.517	D	0	boiler	80	C
22:29:58.374	->	setpoint		25.5	C	measured	20.65	C	Error	4.85	C	P	48.5	I	36.517	D	0	boiler	80	C
22:30:04.523	->	setpoint		25.5	C	measured	20.587	C	Error	4.913	C	P	49.125	I	36.525	D	0	boiler	80	C
22:30:10.644	->	setpoint		25.5	C	measured	20.587	C	Error	4.913	C	P	49.125	I	36.525	D	0	boiler	80	C
22:30:16.779	->	setpoint		25.5	C	measured	20.525	C	Error	4.975	C	P	49.75	I	36.532	D	0	boiler	80	C
22:30:22.918	->	setpoint		25.5	C	measured	20.525	C	Error	4.975	C	P	49.75	I	36.532	D	0	boiler	80	C
22:30:29.094	->	setpoint		25.5	C	measured	20.525	C	Error	4.975	C	P	49.75	I	36.532	D	0	boiler	80	C
22:30:35.191	->	setpoint		25.5	C	measured	20.462	C	Error	5.038	C	P	50.375	I	36.54	D	0	boiler	80	C
22:30:41.341	->	setpoint		25.5	C	measured	20.462	C	Error	5.038	C	P	50.375	I	36.54	D	0	boiler	80	C
22:30:47.580	->	setpoint		25.5	C	measured	20.462	C	Error	5.038	C	P	50.375	I	36.54	D	0	boiler	80	C
22:30:53.626	->	setpoint		25.5	C	measured	20.4	C	Error	5.1	C	P	51	I	36.547	D	0	boiler	80	C
22:30:59.797	->	setpoint		25.5	C	measured	20.4	C	Error	5.1	C	P	51	I	36.547	D	0	boiler	80	C
22:31:05.920	->	setpoint		25.5	C	measured	20.337	C	Error	5.163	C	P	51.625	I	36.555	D	0	boiler	80	C
22:31:12.054	->	setpoint		25.5	C	measured	20.337	C	Error	5.163	C	P	51.625	I	36.555	D	0	boiler	80	C
22:31:18.209	->	setpoint		25.5	C	measured	20.337	C	Error	5.163	C	P	51.625	I	36.555	D	0	boiler	80	C
22:31:24.308	->	setpoint		25.5	C	measured	20.275	C	Error	5.225	C	P	52.25	I	36.562	D	0	boiler	80	C
22:31:30.449	->	setpoint		25.5	C	measured	20.275	C	Error	5.225	C	P	52.25	I	36.562	D	0	boiler	80	C
22:31:36.575	->	setpoint		25.5	C	measured	20.275	C	Error	5.225	C	P	52.25	I	36.562	D	0	boiler	80	C
22:31:42.737	->	setpoint		25.5	C	measured	20.212	C	Error	5.288	C	P	52.875	I	36.57	D	0	boiler	80	C
22:31:48.854	->	setpoint		25.5	C	measured	20.15	C	Error	5.35	C	P	53.5	I	36.577	D	0	boiler	80	C
22:31:55.003	->	setpoint		25.5	C	measured	20.15	C	Error	5.35	C	P	53.5	I	36.577	D	0	boiler	80	C
22:32:01.142	->	setpoint		25.5	C	measured	20.15	C	Error	5.35	C	P	53.5	I	36.577	D	0	boiler	80	C
22:32:07.257	->	setpoint		25.5	C	measured	20.15	C	Error	5.35	C	P	53.5	I	36.577	D	0	boiler	80	C
22:32:13.408	->	setpoint		25.5	C	measured	20.087	C	Error	5.413	C	P	54.125	I	36.585	D	0	boiler	80	C
22:32:19.529	->	setpoint		25.5	C	measured	20.087	C	Error	5.413	C	P	54.125	I	36.585	D	0	boiler	80	C
22:32:25.709	->	setpoint		25.5	C	measured	20.025	C	Error	5.475	C	P	54.75	I	36.592	D	0	boiler	80	C
22:32:31.836	->	setpoint		25.5	C	measured	20.025	C	Error	5.475	C	P	54.75	I	36.592	D	0	boiler	80	C
22:32:37.952	->	setpoint		25.5	C	measured	20.025	C	Error	5.475	C	P	54.75	I	36.592	D	0	boiler	80	C
22:32:44.083	->	setpoint		25.5	C	measured	19.962	C	Error	5.538	C	P	55.375	I	36.6	D	0	boiler	80	C
22:32:50.210	->	setpoint		25.5	C	measured	19.962	C	Error	5.538	C	P	55.375	I	36.6	D	0	boiler	80	C
22:32:56.385	->	setpoint		25.5	C	measured	19.962	C	Error	5.538	C	P	55.375	I	36.6	D	0	boiler	80	C
22:33:02.503	->	setpoint		25.5	C	measured	19.9	C	Error	5.6	C	P	56	I	36.607	D	0	boiler	80	C
22:33:08.668	->	setpoint		25.5	C	measured	19.9	C	Error	5.6	C	P	56	I	36.607	D	0	boiler	80	C
22:33:14.772	->	setpoint		25.5	C	measured	19.9	C	Error	5.6	C	P	56	I	36.607	D	0	boiler	80	C
22:33:20.940	->	setpoint		25.5	C	measured	19.9	C	Error	5.6	C	P	56	I	36.607	D	0	boiler	80	C
22:33:27.059	->	setpoint		25.5	C	measured	19.837	C	Error	5.663	C	P	56.625	I	36.615	D	0	boiler	80	C
22:33:33.180	->	setpoint		25.5	C	measured	19.837	C	Error	5.663	C	P	56.625	I	36.615	D	0	boiler	80	C
22:33:39.356	->	setpoint		25.5	C	measured	19.837	C	Error	5.663	C	P	56.625	I	36.615	D	0	boiler	80	C
22:33:45.490	->	setpoint		25.5	C	measured	19.775	C	Error	5.725	C	P	57.25	I	36.622	D	0	boiler	80	C
22:33:51.620	->	setpoint		25.5	C	measured	19.775	C	Error	5.725	C	P	57.25	I	36.622	D	0	boiler	80	C
22:33:57.740	->	setpoint		25.5	C	measured	19.775	C	Error	5.725	C	P	57.25	I	36.622	D	0	boiler	80	C
22:34:03.871	->	setpoint		25.5	C	measured	19.775	C	Error	5.725	C	P	57.25	I	36.622	D	0	boiler	80	C
22:34:10.008	->	setpoint		24.5	C	measured	19.712	C	Error	4.788	C	P	47.875	I	36.51	D	0	boiler	80	C
22:34:16.131	->	setpoint		20.5	C	measured	19.712	C	Error	0.788	C	P	7.875	I	36.03	D	0	boiler	43.905	C
22:34:22.277	->	setpoint		20.5	C	measured	19.712	C	Error	0.788	C	P	7.875	I	36.124	D	0	boiler	43.999	C
22:34:28.410	->	setpoint		20.5	C	measured	19.65	C	Error	0.85	C	P	8.5	I	36.226	D	0	boiler	44.726	C
22:34:34.556	->	setpoint		20.5	C	measured	19.65	C	Error	0.85	C	P	8.5	I	36.328	D	0	boiler	44.828	C
22:34:40.704	->	setpoint		20.5	C	measured	19.65	C	Error	0.85	C	P	8.5	I	36.43	D	0	boiler	44.93	C
22:34:46.841	->	setpoint		20.5	C	measured	19.65	C	Error	0.85	C	P	8.5	I	36.532	D	0	boiler	45.032	C
22:34:52.966	->	setpoint		20.5	C	measured	19.587	C	Error	0.913	C	P	9.125	I	36.642	D	0	boiler	45.767	C
22:34:59.087	->	setpoint		20.5	C	measured	19.587	C	Error	0.913	C	P	9.125	I	36.751	D	0	boiler	45.876	C
22:35:05.223	->	setpoint		19.5	C	measured	19.587	C	Error	-0.087	C	P	-0.875	I	36.741	D	0	boiler	35.866	C
22:35:11.356	->	setpoint		19.5	C	measured	19.587	C	Error	-0.087	C	P	-0.875	I	36.73	D	0	boiler	35.855	C
22:35:17.451	->	setpoint		19.5	C	measured	19.587	C	Error	-0.087	C	P	-0.875	I	36.72	D	0	boiler	35.845	C
22:35:23.620	->	setpoint		19.5	C	measured	19.525	C	Error	-0.025	C	P	-0.25	I	36.717	D	0	boiler	36.467	C
22:35:29.755	->	setpoint		19.5	C	measured	19.525	C	Error	-0.025	C	P	-0.25	I	36.714	D	0	boiler	36.464	C
22:35:35.889	->	setpoint		19.5	C	measured	19.525	C	Error	-0.025	C	P	-0.25	I	36.711	D	0	boiler	36.461	C
22:35:42.006	->	setpoint		19.5	C	measured	19.462	C	Error	0.038	C	P	0.375	I	36.715	D	0	boiler	37.09	C
22:35:48.179	->	setpoint		19.5	C	measured	19.462	C	Error	0.038	C	P	0.375	I	36.72	D	0	boiler	37.095	C
22:35:54.309	->	setpoint		19	C	measured	19.462	C	Error	-0.462	C	P	-4.625	I	36.664	D	0	boiler	32.039	C
22:36:00.433	->	setpoint		15	C	measured	19.462	C	Error	-4.462	C	P	-44.625	I	36.129	D	0	boiler	10	C
22:36:06.551	->	setpoint		15	C	measured	19.462	C	Error	-4.462	C	P	-44.625	I	36.129	D	0	boiler	10	C
22:36:12.694	->	setpoint		15	C	measured	19.4	C	Error	-4.4	C	P	-44	I	36.136	D	0	boiler	10	C
22:36:18.818	->	setpoint		15	C	measured	19.4	C	Error	-4.4	C	P	-44	I	36.136	D	0	boiler	10	C
22:36:24.960	->	setpoint		15	C	measured	19.4	C	Error	-4.4	C	P	-44	I	36.136	D	0	boiler	10	C
22:36:31.091	->	setpoint		15	C	measured	19.4	C	Error	-4.4	C	P	-44	I	36.136	D	0	boiler	10	C
22:36:37.237	->	setpoint		15	C	measured	19.4	C	Error	-4.4	C	P	-44	I	36.136	D	0	boiler	10	C
22:36:43.371	->	setpoint		15	C	measured	19.337	C	Error	-4.337	C	P	-43.375	I	36.144	D	0	boiler	10	C
22:36:49.520	->	setpoint		15	C	measured	19.337	C	Error	-4.337	C	P	-43.375	I	36.144	D	0	boiler	10	C
22:36:55.665	->	setpoint		15	C	measured	19.337	C	Error	-4.337	C	P	-43.375	I	36.144	D	0	boiler	10	C
22:37:01.802	->	setpoint		15	C	measured	19.337	C	Error	-4.337	C	P	-43.375	I	36.144	D	0	boiler	10	C
22:37:07.919	->	setpoint		15	C	measured	19.337	C	Error	-4.337	C	P	-43.375	I	36.144	D	0	boiler	10	C
22:37:14.051	->	setpoint		15	C	measured	19.275	C	Error	-4.275	C	P	-42.75	I	36.151	D	0	boiler	10	C
22:37:20.171	->	setpoint		15	C	measured	19.275	C	Error	-4.275	C	P	-42.75	I	36.151	D	0	boiler	10	C
22:37:26.310	->	setpoint		15	C	measured	19.275	C	Error	-4.275	C	P	-42.75	I	36.151	D	0	boiler	10	C
22:37:32.432	->	setpoint		15	C	measured	19.275	C	Error	-4.275	C	P	-42.75	I	36.151	D	0	boiler	10	C
22:37:38.561	->	setpoint		15	C	measured	19.275	C	Error	-4.275	C	P	-42.75	I	36.151	D	0	boiler	10	C
22:37:44.704	->	setpoint		15	C	measured	19.275	C	Error	-4.275	C	P	-42.75	I	36.151	D	0	boiler	10	C
22:37:50.826	->	setpoint		15	C	measured	19.275	C	Error	-4.275	C	P	-42.75	I	36.151	D	0	boiler	10	C
22:37:56.991	->	setpoint		15	C	measured	19.212	C	Error	-4.212	C	P	-42.125	I	36.159	D	0	boiler	10	C
22:38:03.118	->	setpoint		15	C	measured	19.212	C	Error	-4.212	C	P	-42.125	I	36.159	D	0	boiler	10	C
22:38:09.242	->	setpoint		15	C	measured	19.212	C	Error	-4.212	C	P	-42.125	I	36.159	D	0	boiler	10	C
22:38:15.390	->	setpoint		15	C	measured	19.212	C	Error	-4.212	C	P	-42.125	I	36.159	D	0	boiler	10	C
22:38:21.524	->	setpoint		15	C	measured	19.15	C	Error	-4.15	C	P	-41.5	I	36.166	D	0	boiler	10	C
22:38:27.672	->	setpoint		15	C	measured	19.15	C	Error	-4.15	C	P	-41.5	I	36.166	D	0	boiler	10	C
22:38:33.778	->	setpoint		15	C	measured	19.15	C	Error	-4.15	C	P	-41.5	I	36.166	D	0	boiler	10	C
22:38:39.950	->	setpoint		15	C	measured	19.15	C	Error	-4.15	C	P	-41.5	I	36.166	D	0	boiler	10	C
22:38:46.052	->	setpoint		15	C	measured	19.15	C	Error	-4.15	C	P	-41.5	I	36.166	D	0	boiler	10	C
22:38:52.216	->	setpoint		15	C	measured	19.15	C	Error	-4.15	C	P	-41.5	I	36.166	D	0	boiler	10	C
22:38:58.329	->	setpoint		15	C	measured	19.15	C	Error	-4.15	C	P	-41.5	I	36.166	D	0	boiler	10	C
22:39:04.466	->	setpoint		15	C	measured	19.087	C	Error	-4.087	C	P	-40.875	I	36.174	D	0	boiler	10	C
22:39:10.605	->	setpoint		15	C	measured	19.087	C	Error	-4.087	C	P	-40.875	I	36.174	D	0	boiler	10	C
22:39:16.756	->	setpoint		15	C	measured	19.087	C	Error	-4.087	C	P	-40.875	I	36.174	D	0	boiler	10	C
22:39:22.890	->	setpoint		15	C	measured	19.087	C	Error	-4.087	C	P	-40.875	I	36.174	D	0	boiler	10	C
22:39:29.041	->	setpoint		15	C	measured	19.087	C	Error	-4.087	C	P	-40.875	I	36.174	D	0	boiler	10	C
22:39:35.175	->	setpoint		15	C	measured	19.087	C	Error	-4.087	C	P	-40.875	I	36.174	D	0	boiler	10	C
22:39:41.308	->	setpoint		15	C	measured	19.025	C	Error	-4.025	C	P	-40.25	I	36.181	D	0	boiler	10	C
22:39:47.451	->	setpoint		15	C	measured	19.025	C	Error	-4.025	C	P	-40.25	I	36.181	D	0	boiler	10	C
22:39:53.592	->	setpoint		15	C	measured	19.025	C	Error	-4.025	C	P	-40.25	I	36.181	D	0	boiler	10	C
22:39:59.702	->	setpoint		15	C	measured	19.025	C	Error	-4.025	C	P	-40.25	I	36.181	D	0	boiler	10	C
22:40:05.828	->	setpoint		15	C	measured	19.025	C	Error	-4.025	C	P	-40.25	I	36.181	D	0	boiler	10	C
22:40:11.968	->	setpoint		15	C	measured	19.025	C	Error	-4.025	C	P	-40.25	I	36.181	D	0	boiler	10	C
22:40:18.114	->	setpoint		15	C	measured	19.025	C	Error	-4.025	C	P	-40.25	I	36.181	D	0	boiler	10	C
22:40:24.254	->	setpoint		15	C	measured	19.025	C	Error	-4.025	C	P	-40.25	I	36.181	D	0	boiler	10	C
22:40:30.378	->	setpoint		15	C	measured	18.962	C	Error	-3.962	C	P	-39.625	I	36.189	D	0	boiler	10	C
22:40:36.527	->	setpoint		15	C	measured	18.962	C	Error	-3.962	C	P	-39.625	I	36.189	D	0	boiler	10	C
22:40:42.660	->	setpoint		15	C	measured	18.962	C	Error	-3.962	C	P	-39.625	I	36.189	D	0	boiler	10	C
22:40:48.789	->	setpoint		15	C	measured	18.962	C	Error	-3.962	C	P	-39.625	I	36.189	D	0	boiler	10	C
22:40:54.958	->	setpoint		15	C	measured	18.962	C	Error	-3.962	C	P	-39.625	I	36.189	D	0	boiler	10	C
22:41:01.086	->	setpoint		15	C	measured	18.962	C	Error	-3.962	C	P	-39.625	I	36.189	D	0	boiler	10	C
22:41:07.212	->	setpoint		15	C	measured	18.962	C	Error	-3.962	C	P	-39.625	I	36.189	D	0	boiler	10	C
22:41:13.354	->	setpoint		15	C	measured	18.962	C	Error	-3.962	C	P	-39.625	I	36.189	D	0	boiler	10	C
22:41:19.475	->	setpoint		15	C	measured	18.962	C	Error	-3.962	C	P	-39.625	I	36.189	D	0	boiler	10	C
22:41:25.600	->	setpoint		15	C	measured	18.962	C	Error	-3.962	C	P	-39.625	I	36.189	D	0	boiler	10	C
22:41:31.774	->	setpoint		15	C	measured	18.9	C	Error	-3.9	C	P	-39	I	36.196	D	0	boiler	10	C
22:41:37.895	->	setpoint		20	C	measured	18.9	C	Error	1.1	C	P	11	I	36.796	D	0	boiler	47.796	C
22:41:44.018	->	setpoint		20	C	measured	18.9	C	Error	1.1	C	P	11	I	36.928	D	0	boiler	47.928	C
22:41:50.179	->	setpoint		20	C	measured	18.9	C	Error	1.1	C	P	11	I	37.06	D	0	boiler	48.06	C
22:41:56.296	->	setpoint		20	C	measured	18.9	C	Error	1.1	C	P	11	I	37.192	D	0	boiler	48.192	C
22:42:02.435	->	setpoint		20	C	measured	18.9	C	Error	1.1	C	P	11	I	37.324	D	0	boiler	48.324	C
22:42:08.552	->	setpoint		20	C	measured	18.9	C	Error	1.1	C	P	11	I	37.456	D	0	boiler	48.456	C
22:42:14.715	->	setpoint		20	C	measured	18.9	C	Error	1.1	C	P	11	I	37.588	D	0	boiler	48.588	C

## Sheet1_2
Time	Setpoint	Measured	Error	P	I	Boiler
22:19:32.609	25.5	22.025	3.475	34.75	1.236	35.986
22:19:32.609	25.5	22.025	3.475	34.75	1.236	35.986
22:19:38.736	25.5	21.962	3.538	35.375	1.661	37.036
22:19:44.865	25.5	21.962	3.538	35.375	2.085	37.46
22:19:51.038	25.5	22.025	3.475	34.75	2.502	37.252
22:19:57.148	25.5	22.025	3.475	34.75	2.919	37.669
22:20:03.291	25.5	22.025	3.475	34.75	3.336	38.086
22:20:09.432	25.5	22.087	3.413	34.125	3.746	37.871
22:20:15.573	25.5	22.087	3.413	34.125	4.155	38.28
22:20:21.651	25.5	22.087	3.413	34.125	4.565	38.69
22:20:27.793	25.5	22.15	3.35	33.5	4.967	38.467
22:20:33.921	25.5	22.15	3.35	33.5	5.369	38.869
22:20:40.080	25.5	22.15	3.35	33.5	5.771	39.271
22:20:46.243	25.5	22.212	3.288	32.875	6.165	39.04
22:20:52.339	25.5	22.275	3.225	32.25	6.552	38.802
22:20:58.487	25.5	22.275	3.225	32.25	6.939	39.189
22:21:04.651	25.5	22.337	3.163	31.625	7.319	38.944
22:21:10.771	25.5	22.337	3.163	31.625	7.698	39.323
22:21:16.913	25.5	22.337	3.163	31.625	8.078	39.703
22:21:23.020	25.5	22.337	3.163	31.625	8.457	40.082
22:21:29.151	25.5	22.4	3.1	31	8.829	39.829
22:21:35.289	25.5	22.462	3.038	30.375	9.194	39.569
22:21:41.426	25.5	22.462	3.038	30.375	9.558	39.933
22:21:47.561	25.5	22.525	2.975	29.75	9.915	39.665
22:21:53.703	25.5	22.525	2.975	29.75	10.272	40.022
22:21:59.841	25.5	22.525	2.975	29.75	10.629	40.379
22:22:05.945	25.5	22.587	2.913	29.125	10.979	40.104
22:22:12.078	25.5	22.587	2.913	29.125	11.328	40.453
22:22:18.248	25.5	22.587	2.913	29.125	11.677	40.803
22:22:24.349	25.5	22.65	2.85	28.5	12.019	40.52
22:22:30.512	25.5	22.65	2.85	28.5	12.361	40.862
22:22:36.622	25.5	22.65	2.85	28.5	12.703	41.204
22:22:42.765	25.5	22.65	2.85	28.5	13.045	41.546
22:22:48.906	25.5	22.65	2.85	28.5	13.387	41.888
22:22:55.050	25.5	22.65	2.85	28.5	13.729	42.229
22:23:01.185	25.5	22.65	2.85	28.5	14.071	42.571
22:23:07.303	25.5	22.65	2.85	28.5	14.413	42.913
22:23:13.444	25.5	22.65	2.85	28.5	14.755	43.256
22:23:19.604	25.5	22.65	2.85	28.5	15.097	43.597
22:23:25.750	25.5	22.65	2.85	28.5	15.439	43.939
22:23:31.887	25.5	22.65	2.85	28.5	15.781	44.281
22:23:38.017	25.5	22.587	2.913	29.125	16.131	45.256
22:23:44.195	25.5	22.587	2.913	29.125	16.48	45.605
22:23:50.286	25.5	22.587	2.913	29.125	16.83	45.955
22:23:56.393	25.5	22.587	2.913	29.125	17.179	46.304
22:24:02.510	25.5	22.525	2.975	29.75	17.536	47.286
22:24:08.635	25.5	22.525	2.975	29.75	17.893	47.643
22:24:14.808	25.5	22.462	3.038	30.375	18.258	48.633
22:24:20.938	25.5	22.462	3.038	30.375	18.622	48.997
22:24:27.084	25.5	22.462	3.038	30.375	18.987	49.362
22:24:33.209	25.5	22.4	3.1	31	19.359	50.359
22:24:39.345	25.5	22.4	3.1	31	19.731	50.731
22:24:45.469	25.5	22.337	3.163	31.625	20.11	51.735
22:24:51.595	25.5	22.337	3.163	31.625	20.49	52.115
22:24:57.761	25.5	22.275	3.225	32.25	20.877	53.127
22:25:03.901	25.5	22.275	3.225	32.25	21.264	53.514
22:25:10.035	25.5	22.212	3.288	32.875	21.658	54.533
22:25:16.157	25.5	22.212	3.288	32.875	22.053	54.928
22:25:22.301	25.5	22.15	3.35	33.5	22.455	55.955
22:25:28.442	25.5	22.087	3.413	34.125	22.864	56.989
22:25:34.569	25.5	22.087	3.413	34.125	23.274	57.399
22:25:40.684	25.5	22.087	3.413	34.125	23.683	57.808
22:25:46.841	25.5	22.025	3.475	34.75	24.1	58.85
22:25:52.981	25.5	22.025	3.475	34.75	24.517	59.267
22:25:59.096	25.5	21.962	3.538	35.375	24.942	60.317
22:26:05.254	25.5	21.9	3.6	36	25.374	61.374
22:26:11.403	25.5	21.9	3.6	36	25.806	61.806
22:26:17.510	25.5	21.837	3.663	36.625	26.245	62.87
22:26:23.660	25.5	21.775	3.725	37.25	26.692	63.942
22:26:29.789	25.5	21.775	3.725	37.25	27.139	64.389
22:26:35.930	25.5	21.712	3.788	37.875	27.594	65.469
22:26:42.053	25.5	21.712	3.788	37.875	28.048	65.923
22:26:48.194	25.5	21.65	3.85	38.5	28.51	67.01
22:26:54.328	25.5	21.65	3.85	38.5	28.972	67.472
22:27:00.462	25.5	21.587	3.913	39.125	29.442	68.567
22:27:06.628	25.5	21.525	3.975	39.75	29.919	69.669
22:27:12.743	25.5	21.525	3.975	39.75	30.396	70.146
22:27:18.866	25.5	21.462	4.038	40.375	30.88	71.255
22:27:25.029	25.5	21.462	4.038	40.375	31.365	71.74
22:27:31.149	25.5	21.4	4.1	41	31.857	72.857
22:27:37.302	25.5	21.4	4.1	41	32.349	73.349
22:27:43.431	25.5	21.337	4.163	41.625	32.848	74.473
22:27:49.581	25.5	21.275	4.225	42.25	33.355	75.605
22:27:55.687	25.5	21.275	4.225	42.25	33.862	76.112
22:28:01.831	25.5	21.212	4.288	42.875	34.377	77.252
22:28:07.970	25.5	21.212	4.288	42.875	34.891	77.766
22:28:14.126	25.5	21.15	4.35	43.5	35.413	78.913
22:28:20.262	25.5	21.15	4.35	43.5	35.935	79.435
22:28:26.388	25.5	21.087	4.413	44.125	36.465	80
22:28:32.499	25.5	21.087	4.413	44.125	36.465	80
22:28:38.675	25.5	21.025	4.475	44.75	36.472	80
22:28:44.768	25.5	21.025	4.475	44.75	36.472	80
22:28:50.948	25.5	20.962	4.538	45.375	36.48	80
22:28:57.084	25.5	20.962	4.538	45.375	36.48	80
22:29:03.177	25.5	20.9	4.6	46	36.487	80
22:29:09.315	25.5	20.9	4.6	46	36.487	80
22:29:15.461	25.5	20.837	4.663	46.625	36.495	80
22:29:21.592	25.5	20.837	4.663	46.625	36.495	80
22:29:27.732	25.5	20.775	4.725	47.25	36.502	80
22:29:33.878	25.5	20.775	4.725	47.25	36.502	80
22:29:40.015	25.5	20.712	4.788	47.875	36.51	80
22:29:46.154	25.5	20.712	4.788	47.875	36.51	80
22:29:52.296	25.5	20.65	4.85	48.5	36.517	80
22:29:58.374	25.5	20.65	4.85	48.5	36.517	80
22:30:04.523	25.5	20.587	4.913	49.125	36.525	80
22:30:10.644	25.5	20.587	4.913	49.125	36.525	80
22:30:16.779	25.5	20.525	4.975	49.75	36.532	80
22:30:22.918	25.5	20.525	4.975	49.75	36.532	80
22:30:29.094	25.5	20.525	4.975	49.75	36.532	80
22:30:35.191	25.5	20.462	5.038	50.375	36.54	80
22:30:41.341	25.5	20.462	5.038	50.375	36.54	80
22:30:47.580	25.5	20.462	5.038	50.375	36.54	80
22:30:53.626	25.5	20.4	5.1	51	36.547	80
22:30:59.797	25.5	20.4	5.1	51	36.547	80
22:31:05.920	25.5	20.337	5.163	51.625	36.555	80
22:31:12.054	25.5	20.337	5.163	51.625	36.555	80
22:31:18.209	25.5	20.337	5.163	51.625	36.555	80
22:31:24.308	25.5	20.275	5.225	52.25	36.562	80
22:31:30.449	25.5	20.275	5.225	52.25	36.562	80
22:31:36.575	25.5	20.275	5.225	52.25	36.562	80
22:31:42.737	25.5	20.212	5.288	52.875	36.57	80
22:31:48.854	25.5	20.15	5.35	53.5	36.577	80
22:31:55.003	25.5	20.15	5.35	53.5	36.577	80
22:32:01.142	25.5	20.15	5.35	53.5	36.577	80
22:32:07.257	25.5	20.15	5.35	53.5	36.577	80
22:32:13.408	25.5	20.087	5.413	54.125	36.585	80
22:32:19.529	25.5	20.087	5.413	54.125	36.585	80
22:32:25.709	25.5	20.025	5.475	54.75	36.592	80
22:32:31.836	25.5	20.025	5.475	54.75	36.592	80
22:32:37.952	25.5	20.025	5.475	54.75	36.592	80
22:32:44.083	25.5	19.962	5.538	55.375	36.6	80
22:32:50.210	25.5	19.962	5.538	55.375	36.6	80
22:32:56.385	25.5	19.962	5.538	55.375	36.6	80
22:33:02.503	25.5	19.9	5.6	56	36.607	80
22:33:08.668	25.5	19.9	5.6	56	36.607	80
22:33:14.772	25.5	19.9	5.6	56	36.607	80
22:33:20.940	25.5	19.9	5.6	56	36.607	80
22:33:27.059	25.5	19.837	5.663	56.625	36.615	80
22:33:33.180	25.5	19.837	5.663	56.625	36.615	80
22:33:39.356	25.5	19.837	5.663	56.625	36.615	80
22:33:45.490	25.5	19.775	5.725	57.25	36.622	80
22:33:51.620	25.5	19.775	5.725	57.25	36.622	80
22:33:57.740	25.5	19.775	5.725	57.25	36.622	80
22:34:03.871	25.5	19.775	5.725	57.25	36.622	80
22:34:10.008	24.5	19.712	4.788	47.875	36.51	80
22:34:16.131	20.5	19.712	0.788	7.875	36.03	43.905
22:34:22.277	20.5	19.712	0.788	7.875	36.124	43.999
22:34:28.410	20.5	19.65	0.85	8.5	36.226	44.726
22:34:34.556	20.5	19.65	0.85	8.5	36.328	44.828
22:34:40.704	20.5	19.65	0.85	8.5	36.43	44.93
22:34:46.841	20.5	19.65	0.85	8.5	36.532	45.032
22:34:52.966	20.5	19.587	0.913	9.125	36.642	45.767
22:34:59.087	20.5	19.587	0.913	9.125	36.751	45.876
22:35:05.223	19.5	19.587	-0.087	-0.875	36.741	35.866
22:35:11.356	19.5	19.587	-0.087	-0.875	36.73	35.855
22:35:17.451	19.5	19.587	-0.087	-0.875	36.72	35.845
22:35:23.620	19.5	19.525	-0.025	-0.25	36.717	36.467
22:35:29.755	19.5	19.525	-0.025	-0.25	36.714	36.464
22:35:35.889	19.5	19.525	-0.025	-0.25	36.711	36.461
22:35:42.006	19.5	19.462	0.038	0.375	36.715	37.09
22:35:48.179	19.5	19.462	0.038	0.375	36.72	37.095
22:35:54.309	19	19.462	-0.462	-4.625	36.664	32.039
22:36:00.433	15	19.462	-4.462	-44.625	36.129	10
22:36:06.551	15	19.462	-4.462	-44.625	36.129	10
22:36:12.694	15	19.4	-4.4	-44	36.136	10
22:36:18.818	15	19.4	-4.4	-44	36.136	10
22:36:24.960	15	19.4	-4.4	-44	36.136	10
22:36:31.091	15	19.4	-4.4	-44	36.136	10
22:36:37.237	15	19.4	-4.4	-44	36.136	10
22:36:43.371	15	19.337	-4.337	-43.375	36.144	10
22:36:49.520	15	19.337	-4.337	-43.375	36.144	10
22:36:55.665	15	19.337	-4.337	-43.375	36.144	10
22:37:01.802	15	19.337	-4.337	-43.375	36.144	10
22:37:07.919	15	19.337	-4.337	-43.375	36.144	10
22:37:14.051	15	19.275	-4.275	-42.75	36.151	10
22:37:20.171	15	19.275	-4.275	-42.75	36.151	10
22:37:26.310	15	19.275	-4.275	-42.75	36.151	10
22:37:32.432	15	19.275	-4.275	-42.75	36.151	10
22:37:38.561	15	19.275	-4.275	-42.75	36.151	10
22:37:44.704	15	19.275	-4.275	-42.75	36.151	10
22:37:50.826	15	19.275	-4.275	-42.75	36.151	10
22:37:56.991	15	19.212	-4.212	-42.125	36.159	10
22:38:03.118	15	19.212	-4.212	-42.125	36.159	10
22:38:09.242	15	19.212	-4.212	-42.125	36.159	10
22:38:15.390	15	19.212	-4.212	-42.125	36.159	10
22:38:21.524	15	19.15	-4.15	-41.5	36.166	10
22:38:27.672	15	19.15	-4.15	-41.5	36.166	10
22:38:33.778	15	19.15	-4.15	-41.5	36.166	10
22:38:39.950	15	19.15	-4.15	-41.5	36.166	10
22:38:46.052	15	19.15	-4.15	-41.5	36.166	10
22:38:52.216	15	19.15	-4.15	-41.5	36.166	10
22:38:58.329	15	19.15	-4.15	-41.5	36.166	10
22:39:04.466	15	19.087	-4.087	-40.875	36.174	10
22:39:10.605	15	19.087	-4.087	-40.875	36.174	10
22:39:16.756	15	19.087	-4.087	-40.875	36.174	10
22:39:22.890	15	19.087	-4.087	-40.875	36.174	10
22:39:29.041	15	19.087	-4.087	-40.875	36.174	10
22:39:35.175	15	19.087	-4.087	-40.875	36.174	10
22:39:41.308	15	19.025	-4.025	-40.25	36.181	10
22:39:47.451	15	19.025	-4.025	-40.25	36.181	10
22:39:53.592	15	19.025	-4.025	-40.25	36.181	10
22:39:59.702	15	19.025	-4.025	-40.25	36.181	10
22:40:05.828	15	19.025	-4.025	-40.25	36.181	10
22:40:11.968	15	19.025	-4.025	-40.25	36.181	10
22:40:18.114	15	19.025	-4.025	-40.25	36.181	10
22:40:24.254	15	19.025	-4.025	-40.25	36.181	10
22:40:30.378	15	18.962	-3.962	-39.625	36.189	10
22:40:36.527	15	18.962	-3.962	-39.625	36.189	10
22:40:42.660	15	18.962	-3.962	-39.625	36.189	10
22:40:48.789	15	18.962	-3.962	-39.625	36.189	10
22:40:54.958	15	18.962	-3.962	-39.625	36.189	10
22:41:01.086	15	18.962	-3.962	-39.625	36.189	10
22:41:07.212	15	18.962	-3.962	-39.625	36.189	10
22:41:13.354	15	18.962	-3.962	-39.625	36.189	10
22:41:19.475	15	18.962	-3.962	-39.625	36.189	10
22:41:25.600	15	18.962	-3.962	-39.625	36.189	10
22:41:31.774	15	18.9	-3.9	-39	36.196	10
22:41:37.895	20	18.9	1.1	11	36.796	47.796
22:41:44.018	20	18.9	1.1	11	36.928	47.928
22:41:50.179	20	18.9	1.1	11	37.06	48.06
22:41:56.296	20	18.9	1.1	11	37.192	48.192
22:42:02.435	20	18.9	1.1	11	37.324	48.324
22:42:08.552	20	18.9	1.1	11	37.456	48.456
22:42:14.715	20	18.9	1.1	11	37.588	48.588
Time Time